|  | Uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ rangos būdu vykdomų darbų koordinavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 6 PRIEDAS |
| --- | --- |

(forma)

Įmonė 	 Padalinys _____________________________

Darbų vadovo_________________

(vardas, pavardė)

NURODYMAS DĖL DARBŲ ELEKTROS ĮRENGINIUOSE

______________________ Nr. ______________________

(data)

Darbų vykdytojui, prižiūrinčiajam (nereikalinga išbraukti)

su _______ brigados nariais

(vardas, pavardė)

Pavedama

(kur ir ką atlikti)

Darbų vykdymo sąlygos (nereikalinga išbraukti): ant arba arti įtampą turinčių dalių, atjungus įtampą, neatjungus įtampos,

toli nuo įtampą turinčių dalių.

Darbą pradėti: data _________________________ laikas

Darbą baigti: data __________________________ laikas

Atjungimai ir įžeminimai, reikalingi saugumui darbo vietoje užtikrinti

1 lentelė

| Eil. Nr. | Operacijų atlikimas (kokiuose įrenginiuose, kas turi būti atjungta ir kur įžeminta arba atlikti perjungimus pagal perjungimų lapelį Nr. ..........................) | Įrašas apie priemonių įvykdymą | Įrašas apie įvykdytų priemonių atstatymą |
| --- | --- | --- | --- |

Kiti reikalavimai

Nurodymą išdaviau: data ______ laikas _________ parašas ________ Darbų vadovo vardas, pavardė _______________________

Nurodymą pratęsiau iki: data _______________________ laikas

parašas _________ Darbų vadovo vardas, pavardė ______________ data ____________ laikas ___________________________

(antra pusė)

Leidimas ruošti darbo vietas ir leisti dirbti

2 lentelė

| Leidimą ruošti darbo vietas ir leisti dirbti daviau |  |  | Darbuotojo, gavusio leidimą ruošti darbo vietas ir dirbti, parašas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kam (vardas, pavardė) | Davusio vardas, pavardė, parašas | Data, laikas |  |

Darbo vietos paruoštos. Liko įjungta įtampa

Darbų vykdytojas, prižiūrintysis

Brigados nariai, instruktuoti apie darbų vykdymo sąlygas ir saugumo reikalavimus

3 lentelė

| Vardas, pavardė | Kategorija | Data, laikas | Instruktuojamojo parašas | Įrašas apie brigados sudėties pakeitimą (įtrauktas, išbrauktas, data, laikas, darbų vadovo arba darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Instruktavo: darbų vykdytojas, prižiūrintysis

Kasdieninis leidimas dirbti ir darbo pabaiga

4 lentelė

| Leista dirbti paruoštoje darbo vietoje |  |  | Darbas baigtas, brigada išvesta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbo vietos pavadinimas | Data, laikas | Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas | Data, laikas | Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas |

Darbas visiškai baigtas, brigada išvesta, brigados uždėti įžemikliai nuimti, pranešta (kam)

Data ______________________ laikas ____________ Darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo parašas _____________________________

Schema atstatyta:

Data ______________________ laikas ____________ Darbų vykdytojo ar prižiūrinčiojo parašas ___________________________

Pranešta (kam)