1 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„GAMTINĖS DUJOS, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS“
1. Pirkimo objektas – gamtinės dujos (toliau – Prekė).
2. Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).
3. Bendrieji reikalavimai:
3.1. tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;
3.2. gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;
3.3. dujų pristatymo vieta – Perkančiojo subjekto dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia Prekes Perkančiajam subjektui. Prekės bus tiekiamos į šias dujų pristatymo vietas:
1 lentelė
	1
	Jonavos katilinė, Klaipėdos g. 8, Jonava

	2
	Girelės katilinė, Ukmergės g. 11, Jonava

	3
	Ruklos katilinė, Ruklio g.6, Rukla

	4
	Šilų katilinė, Lokio g. 5, Šilų km.

	5
	Lietuvos geležinkelio katilinė, Šilų g. 9, Jonava

	6 
	Miškų ūk. Gyv. Katilinė, Miškininkų g. 3, Jonava

	7
	Miškų ūk. Gyv. Katilinė, Miškininkų g. 9, Jonava

	8
	Miškų ūk. Gyv. Katilinė, Miškininkų g. 10, Jonava

	9
	Miškų ūk. Gyv. Katilinė, Miškininkų g. 11, Jonava


3.4. Perkančiajam subjektui  paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;
3.5. nedelsiant pranešti Perkančiajam subjektui apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į Įsigyjančios organizacijos pristatymo vietą;
4. Prekių kiekis – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Numatytas gamtinių dujų kiekis sutarties vykdymo metu galės būti mažinamas ar didinamas ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų. 
5. Perkančiojo subjekto preliminarus bendras gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:
2 lentelė

	2019 metams reikalingas dujų kiekis, MWh

	I ketvirtis
	II ketvirtis
	III ketvirtis
	IV ketvirtis

	Sausis
	7000
	balandis
	700
	liepa
	350
	spalis
	700

	Vasaris
	6000
	gegužė
	400
	rugpjūtis
	320
	lapkritis
	1400

	Kovas
	4000
	birželis
	380
	rugsėjis
	350
	gruodis
	5600

	Iš viso:
	17000
	Iš viso:
	1480
	Iš viso:
	1020
	Iš viso:
	7700

	Iš viso:
	27200


6. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės būti didinamas ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų.
7. Gamtinių dujų techniniai rodikliai:
7.1. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:
7.1.1. dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;
7.1.2. skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;
7.1.3. dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -150 C ir ne aukštesnė už 500 C;
7.1.4. dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų  patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.
