TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„GAMTINĖS DUJOS, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS“

  - Pirkimo objektas – gamtinės dujos (toliau – Prekė).

  - Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).

  - Bendrieji reikalavimai:

  - tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

  - gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;

  - dujų pristatymo vieta –  Perkančiojo subjekto dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia Prekes Perkančiajam subjektui. Prekės bus tiekiamos į šias dujų pristatymo vietas:

1 lentelė

|  | Pristatymo vietos | Reikalingas dujų kiekis, MWh | Vartojimo pajėgumai, MWh/ parą/metus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jonava, Klaipėdos g. 8 | 9259 | 400,000 |
| 2 | Jonava, Ukmergės g. 11 | 720 | 1,219 |
| 3 | Jonava, Miškininkų g. 3 | 100 | 4,623 |
| 4 | Jonava, Miškininkų g. 9 | 294 | 2,380 |
| 5 | Jonava, Miškininkų g. 10 | 171 | 2,186 |
| 6 | Jonava, Miškininkų g. 11 | 221 | 0,690 |
| 7 | Jonava, Šilų g. 9 | 396 | 0,648 |
| 8 | Rukla, Ruklio g. 6 | 9405 | 95,000 |
| 9 | Šilai, Lokio g. 5 | 64 | 100,000 |

Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai MWh/parą/metus – 180 MWh.

  - Perkančiajam subjektui paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;

  - nedelsiant pranešti Perkančiajam subjektui apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į  Perkančiojo subjekto pristatymo vietą;

  - Prekių kiekis – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Numatytas gamtinių dujų kiekis sutarties vykdymo metu galės būti mažinamas ar didinamas ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų.

  - Perkančiojo subjekto preliminarus bendras gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:

2 lentelė

| 2020 metams reikalingas dujų kiekis, MWh |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ketvirtis |  | II ketvirtis |  | III ketvirtis |  | IV ketvirtis |  |
| Sausis | 6000 | balandis | 650 | liepa | 350 | spalis | 700 |
| Vasaris | 4000 | gegužė | 400 | rugpjūtis | 320 | lapkritis | 1200 |
| Kovas | 2300 | birželis | 360 | rugsėjis | 350 | gruodis | 4000 |
| Iš viso: | 12300 | Iš viso: | 1410 | Iš viso: | 1020 | Iš viso: | 5900 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  | 20630 |  |

  - Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės būti didinamas ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų.

  - Gamtinių dujų techniniai rodikliai:

  - Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:

    - dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;

    - skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;

    - dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -150 C ir ne aukštesnė už 500 C;

    - dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų  patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.